## List1
|  | akce: | Rekonstrukce části osvětlení
|  | objekt: | ZČU prostory UB 2.N.P.
|  | část: | D.2 Elektroinstalace - stávající část
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ |  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
|  |  | Náklady soupisu celkem |  |  |  | 0
|  |  | Likvidace odpadu |  |  |  | 0
|  |  | Náklady celkem bez DPH |  |  |  | 0
|  |  | DPH 21% |  |  |  | 0
|  |  | Náklady celkem včetně DPH |  |  |  | 0
|  |  | celkem bez DPH |  |  |  | 0
1. | K | 741372062 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy od 0,09 do 0,36 m2 | kus | 89 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02
2. | M | VL001 | B1 - svítidlo - referenční typ LINNEA Ll6L4OB 40w 6000/840 L1685 WH | kus | 89 | 0 | 0 | VL001
3. | K | 741372062 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy od 0,09 do 0,36 m2 | kus | 36 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02
4. | M | VL002 | B1N - svítidlo - referenční typ LINNEA Ll6L4OB 40w 6000/840 L1685 WH | kus | 36 | 0 | 0 | VL002
5. | K | 741372062 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy od 0,09 do 0,36 m2 | kus | 12 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02
6. | M | VL003 | B2 - svítidlo - referenční typ LINNEA Ll6L4OB 40w 6000/840 L1685 WH | kus | 12 | 0 | 0 | VL003
7. | K | 741372061 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2 | kus | 3 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02
8. | M | VL004 | N1 - svítidlo nouzové - referenční typ Emer9ency Li9htin9 Standard Extraplana FL-200. Maintained - Non maintained 180lm. Autonomy: lh. Finish: White. | kus | 3 | 0 | 0 | VL004
9. | K | 741372061 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2 | kus | 6 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02
10. | M | VL005 | N3 - svítidlo nouzové - referenční typ Si9nallin9 Seif-test Si9nal SGA-K. Maintained. Autonomy: lh. Finish: White. . | kus | 6 | 0 | 0 | VL005
11. | K | 741372061 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2 | kus | 2 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02
12. | M | VL006 | N4 - svítidlo nouzové, referenční typ -Emer9ency Li9htin9 Standard Extraplana FL-200. Maintained - Non maintained.180lm. Autonomy: lh. Finish: White. | kus | 2 | 0 | 0 | VL006
13. | M | VL007 | N4p1 - doplněk svítidla1Blade diffuser F-DBL. Finish: White. Compatible families: EXTRAPLANA | kus | 2 | 0 | 0 | VL007
14. | M | VL008 | N4p2 - doplněk svítidla Pictogram PF-SD. Finish: White. Compatible families: EXTRAPLANA. | kus | 2 | 0 | 0 | VL008
15. | K | VL009 | Montáž příslušenství pro svítidla B1,B1N,B2 a B3 | kus | 137 | 0 | 0 | VL009
16. | M | VL010 | příslušenství pro svítidla B1,B1N,B2 a B3 | kus | 137 | 0 | 0 | VL010
17. | M | VL011 | recyklační poplatek za svítidla | kus | 148 | 0 | 0 | VL011
18. | K | 741122611 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např.CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 20 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02
19. | M | 34111030 | kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKYJ 3x1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 20 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02
20. | K | 741371823 | Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému, zářivkových, délky přes 1100mm | kus | 148 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02
21. | K | 741112066 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zateplení | kus | 15 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02
22. | M | 34571451 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká | kus | 15 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02
23. | K | 468101211 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech z betonu hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 10 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02
24. | K | 460941111 | Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 10 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02
25. | K | 741810001 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02
26. | K | 741820102 | Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel | kus | 3 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02
27. | K | VL012 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování na přístroji nebo svorkovnici v rozvaděči | kus | 1 | 0 | 0 | VL012
28. | M | VL013 | drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody… do 3% z nosného materiálu | kus | 1 | 0 | 0 | VL013
29. | K | VL014 | Podíl prací jiných profesí než elektro | kus | 1 | 0 | 0 | VL014
30. | K | VL015 | Zakreslení skutečného stavu | kus | 1 | 0 | 0 | VL015
31. | K | VL016 | Zařízení staveniště do 3,5% z celkové ceny bez DPH | kus | 1 | 0 | 0 | VL016