## Laboratorní a měřicí technika
Laboratorní a měřící technika (II.) 012 - 2016
Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_012_-_2016
Vyplní se automaticky
Vyplní uchazeč (po vyplnění se buňka podbarví žlutou barvou)
[5 empty] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [5 empty] | [DOPLNÍ UCHAZEČ]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Předpokládaná cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH (počet MJ x předpokládaná cena) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH (počet MJ x maximální cena) | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Multifunkční revizní přístroj včetně kompatibilního proudového transformátoru | 1 | ks | Multifunkční přístroj pro revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů včetně kompatibilního klešťového měřicího proudového transformátoru Požadované parametry musí vyhovovat požadavkům normy ČSN 33 1600 ed.2: • měření stavu izolace napětím 500 V / 1 mA • měření odporu ochranného vodiče proudem minimálně 0,2 A, obojí polarity, rozlišení minimálně 0,001 Ω, kompenzace odporu měřicích šňůr • měření unikajících proudů metodou: náhradní a rozdílovou, rozlišení minimálně 0,001 mA • měření unikajících proudů též pomocí klešťového adaptéru – rozlišení minimálně 0,01 mA • měření proudu protékajícího ochranným vodičem včetně jeho stejnosměrné složky, rozlišení minimálně 0,001 mA • měření dotykových proudů, rozlišení minimálně 0,001 mA • měření proudu pomocí klešťového adaptéru minimálně do hodnoty 80 A • měření činného a zdánlivého příkonu odebíraného spotřebičem přímo i pomocí klešťového adaptéru • měření střídavých proudů a napětí metodou True RMS (skutečná efektivní hodnota) | ILLKO REVEXplus+P6080(pouzdro)+P8010(klešťový transformátor http://www.elexbrno.cz/detail.php?proId=802&secId=230 | doc. RNDr. Karel Rusňák, CSc., tel.: +420 377 632 203, +420 774 581 721 | ZČU v Plzni, budova NTIS, Technická 8, Plzeň | #REF! | 20000 | 20000 | 17300 | 17300 | VYHOVUJE
Informace pro uchazeče: Pokud se uchazeči při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení podle ust. § 76 odst. 1 Zákona o veřejných zakázkách vyřazena. | [9 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [9 empty] | 20000 | 17300